| 케이엔제이 안전작업 허가서 |  |  |  |  |  | 작성 |  | 검토 | 검토 | 승인 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 작성 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 승인 |  |  |  |  |  |  |
| 작 업 명 |  |  |  | 작업장소 |  |  |  |  |  |  |  |
| 작업일시 |  | 년 월 일( 시 분) ~ 년 월 일( 시 분) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 작업부서/지휘자 |  | / |  | 작업인원 |  | 외 명 |  |  |  |  |  |
|  안전 조치사항 확인 *필요한 부분에, 확인은 ⓥ 표시 - 작업구역 설정(출입경고 표지) □  - 용기개방 및 압력방출 □  .- 조명장비 □  - 작업주위 가연성물질 제거 □  - 용기내부 세정 및 처리 □  - 소화기 □  - 가스농도 측정 □  - 불황성가스 치환 및 환기 □  - 안전장구 □  - 밸브차단 및 차단표지 부착(도면비교) □  - 비산불티 차단막 설치 □  - 안전교육 □  - 맹판설치 및 표지부착(도면비교) □  - 환기장치 □  - 운전요원의 입회 □  - 위험물질(가연성분진 포함)방출 처리 □  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 작업구분 | 안전사항 |  | 확인 | 작업 구분 |  |  | 안전사항 |  |  |  | 확인 |
| □ 밀폐공간 작업 | 통신수단 확보 유무 |  | □ | □ 방사선 작업 |  |  | 비인가자 출입제한 표시 |  |  |  | □ |
|  | 구명장구(줄,송기마스크) |  | □ |  |  |  | 방사선 위험경고 표지 |  |  |  | □ |
|  | 시간; 산소; %LEL; H2S; CO; CO2; 확인. *기준:산소18~23.5%미만/ LEL 10%미만/ H2S 10ppm 이하/ CO 30ppm미만/ CO2 1.5%미만(15,000ppm) |  |  |  | 자격증 소지 유무 |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  |  | 방사선 방사점 도면 첨부 |  |  |  | □ |
|  |  |  |  | □ 고소작업 |  |  | 작업발판 이상유무 |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  |  | 작업안전난간 이상유무 |  |  |  | □ |
| □ 정전작업 | 차단 기기 | *제어실 ( ) *현장 ( ) | □ □ |  |  |  | 안전대 착용 유무 |  |  |  | □ |
|  | 제어실 | *스위치,차단기 내림 *잠금장치시건,표지부착 | □ □ |  |  |  | 추락방지망 이상유무 *높이 10m 이상만 해당 |  |  |  | □ |
|  | 현장 | *스위치,차단기 내림 *잠금장치시건,표지부착 | □ □ |  |  |  | 이동식 사다리 2인 1조 작업 준수여부 |  |  |  | □ |
|  | ※모든작업이 완료된 후 운전부서의 입회자의 요청에 의해서만 전월을 복구 해야 한다. |  |  |  |  |  | 발판 또는 이동식 사다리 부식상태 이상유무 |  |  |  | □ |
| □ 굴착작업 | 가스배관 유무 |  | □ | □ 중장비 작업 |  |  | 투입장비( ) |  |  |  |  |
|  | 기계배관 유무 |  | □ |  |  |  | 자격증 소지 유무 |  |  |  | □ |
|  | 소방배관 유무 |  | □ |  |  |  | 현장책임자 감독 배치 유무 |  |  |  | □ |
|  | 전기배선 유무 |  | □ |  |  |  | 기상 및 노면상태 이상유무 |  |  |  | □ |
|  | 계장배선 유무 |  | □ |  |  |  | 전선 및 설비 간섭 이상유무 |  |  |  | □ |
|  | 통신배관 유무 |  | □ |  |  |  | 신호수 배치 유무*해당시 |  |  |  | □ |
| 상기 작업의 수행을 허가 하오니 안전사항을 철저히 준수 바랍니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |